## Slide 1: IK Bygg, et verktøy for kommunene
Fredrik Horjen

## Slide 2: Bakgrunn
Dårlig vedlikehold av kommunale bygg
NOU 2004:22 ”Velholdte bygg gir mer til alle”
2006-2012 KOBE- Kompetanseprogram for Bedre kommunal Eiendomsforvaltning
Hvordan hjelpe kommunene til å prioritere vedlikehold?
2006-2015 DiBK/NKF: IK bygg

## Slide 3
----- gjennom god administrativ rapportering og folkevalgt prioritering
En veiledning

## Slide 4
SV
Frp
Prioritering
Innbyggerne eier, bruker, betaler og stemmer
EIER PRIORITERER
På politiske partier som oppretter
Kommunestyret som øverste eierorgan som oppretter
Formannskapet som operativt eierorgan og
Ordfører som operativ eier
RAPPORTERING
Rådmannen forvalter, rapporterer og gir råd til eier
Tjenesteledere disponerer og rapporterer til rådmann
Eiendom utfører og rapporterer til rådmann
(Ved Kommunalt foretak rapporterer
eiendomsforvalter til foretaksstyret)
AP
H
Sp
V
Krf
Kommunestyret
Formannskapet
Helse
Kultur
Skole
Teknisk

## Slide 5: Krav ved bygging (TEK10) og i drift Internkontroll (IK)
TEK10
IK
Notes: TEK10 stiller krav når det bygges nytt til
Materialer og løsninger for gode bygg med godt inneklima
Kompetanse hos utøvende
Uavhengig kontroll
Er det nok for å sikre et godt bygg?
Et godt bygg krever en god bestilling og god oppfølging

## Slide 6: Formålsbyggene skal tilfredsstille en rekke lover og forskrifter. Kommunestyret har ansvaret!
LOVER
Arbeidsmiljøloven
Helseloven
Opplæringsloven
Brannloven
Forurensingsloven
Bygningsloven
TILSYN
Arbeidstilsynet
Helsetilsynet
Fylkesmannen
DSB
Klif
Kommunen og DiBK
Godt eierskap = ”Byggene skal tilfredsstille offentlige krav”

## Slide 7: Er takene tette?
Taklekkasjer gir store følgeskader og må unngås
Som eier av kommunens bygg må man forsikre seg om at takene er tette

## Slide 8: Er brannsikkerhet god?
Risikoen for brann på sykehjemmet eller i omsorgsboligene kan reduseres med god brannsikkerhet
Som eier av kommunens bygg må man forsikre seg om at brannsikkerheten er ivaretatt

## Slide 9: Er inneklimaet godt?
Mugg, sopp, råte, dårlig renhold, kald trekk, dårlig ventilasjon m.m. kan føre til helseskader for brukere av bygget
Som eier må man forsikre seg om at det tas nødvendig hensyn, og at lover og regler for inneklima følges

## Slide 10: Er tilgjengeligheten god?
«Eldrebølgen» krever mer tilrettelegging for funksjonshemmede
Som eier må man forsikre seg om at det tas nødvendig hensyn ved planlegging og gjennomføring av tiltak

## Slide 11: Er kommunen energi- og miljøvennlig?
Er oljefyring avviklet?
Er bygningene energimerket?
Gjennomføres det tiltak for å redusere energiforbruket?
Energisparetiltak kan være meget lønnsomme for kommunen.

## Slide 12: Alle krav samlet i en tilstandsrapport for skolene og andre tjenestebygg
Kilde: http://kobe.be.no/kobe/ - søk etter ”IK-bygg”

## Slide 14: Kommunikasjonsplattform for bruker, vaktmester, forvalter, eier og myndigheter

## Slide 15
BUDSJETT
September-november
Forvalter foreslår budsjett for gjennomføring av tiltak for å ta vare på bygningene samt sikre helse miljø og sikkerhet til brukerne.
KARTLEGGING
Januar- april
Forvalter kartlegger tilstanden
sammen med bruker gjennom vernerunder i henhold til internkontrollforskriften. Forvalter vurderer tilstand og foreslår tiltak i egen rapport.
RAPPORTERING
Mai - august
Forvalter rapporterer om tilstanden herunder hva som er utført siste år samt behov for nye tiltak til rådmannen som rapporterer videre til formannskapet.
ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING, RAPPORTERING OG BUDSJETTERING MELLOM FORVALTER, BRUKER OG EIER

## Slide 16: Tilstandsbarometer

## Slide 17: IK bygg 2015: Tilstandsbarometer for kommunale bygg
2014: 100 kommuner og 6000 bygg
  Vedlikeholdsbehov (Bygningsmessig tilstand)
  Inneklimautfordringer
  Universell utforming status
  Brannsikkerhet
  Energistatus
  Flom/overvann –problemer .m.m
Barometer viser dagens registreringer og utvikling over tid

## Slide 18: Rapportering av utvikling fra år til år
2015
2014
2013
2012

## Slide 19: Videre utvikling
Flere kommuner tar i bruk systemet
Brukerne/skolen kommer mer med i prosessen
2015: IK bygg knyttes til matrikkelen
Myndighetene kan se hvordan internkontrollen fungerer i IK bygg
Tilsynsrapporter knyttes til matrikkelen

## Slide 20: Oppsummering
IK-bygg samler alt regelverk i ett internkontrollverktøy
Felles kommunikasjonsplattform for eier, bruker, forvalter, vaktmester og myndigheter
God rapportering gir bedre grunnlag for politisk og administrativ prioritering
Bidrar til bedre drift og vedlikehold
Enklere tilsyn

## Slide 21: Takk for oppmerksomheten!